ETUDE DE CHOIX ENERGETIQUE

préalable à la réalisation d'un projet d’hôtel ou d’hôtel restaurant

MODELE DE CAHIER DES CHARGES

BATIMENT 	NEUF

de moins de 1 000 m²

Maître d'ouvrage :

Projet :

SOMMAIRE

- CONTEXTE

- ECO-CONDITIONNALITE DES PROJETS

- RAPPORT AVEC LA MAITRISE D'OUVRAGE / MAITRISE D'OEUVRE

- LE PROJET, OBJET DE L'ETUDE

- OBJECTIFS

- ELEMENTS DE MISSON

- ANNEXES

- CONTEXTE

La raréfaction des ressources énergétiques fossiles d'une part, le dérèglement climatique en cours (engendré par le gaspillage de ces mêmes ressources) d'autre part, doivent inciter tous les acteurs (collectivités, entreprises, individus...) à s'interroger sur leurs modes de consommation. En arrière-plan de cette préoccupation qui doit devenir quotidienne, les choix d'investissement des uns et des autres ne sont pas neutres et orientent le futur.

Les objectifs définis par les politiques insufflées au niveau européen ou national jalonnent aujourd'hui le champ de l'action des collectivités :

—	objectif européen "3 fois 20"

Il s'agit d'ici 2020 de baisser les consommations énergétiques de 20%, de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 20% et d'injecter 20% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique

—	objectif national "facteur 4"

Il s'agit d'ici 2050, de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre.

Les lois issues du Grenelle de l'Environnement vont ou iront dans le sens d'un renforcement des normes thermiques et énergétiques à respecter en matière de construction de bâtiments neufs ou d'aménagement de bâtiments existants.

- ECO-CONDITIONNALITE DES PROJETS D’HOTEL ET D’HOTEL-RESTAURANT

Le Conseil Général de Haute-Loire a délibérément fait le choix d'anticiper et d'accompagner les changements nécessaires. Le principe d'éco-conditionnalité des projets d’hébergement touristique s'inscrit dans cette perspective.

Concernant plus spécifiquement les hôtels et les hôtels restaurants, ce principe se traduit pas l’obligation faite au maître d’ouvrage de réaliser une étude énergétique. Cette étude vise à explorer les possibilités de recourir aux énergies renouvelables pour les besoins en chauffage et/ou en électricité du bâtiment.

Cette étude n’a pour simple objectif que d’éclairer les choix du maître d’ouvrage sur le thème de l’énergie en cherchant à le sensibiliser aux possibilités techniques de recours à une source d’énergie renouvelable pour les besoins en chauffage et/ou en électricité du projet. Les prescriptions de l’étude n’ont pas de caractère obligatoire. Le maître d’ouvrage reste libre de ses choix en la matière.

Seule l’étude énergétique est obligatoire. Sa transmission au service instructeur des aides départementales en matière d’hébergement touristique (Service Sports Loisirs Tourisme du Conseil Général) conditionne l’attribution de l’aide.

- RAPPORT AVEC LA MAITRE D'OUVRAGE / MAITRISE D'OEUVRE

Dans ce contexte, le maître d’ouvrage se propose de faire effectuer une étude préalable de choix énergétiques par un bureau d'études indépendant, possédant les qualifications et l'expérience nécessaires, pour le projet cité en entête dont le paragraphe 4 retrace les principales caractéristiques.

Toujours dans ce contexte, le maître d'ouvrage a décidé...

Option 1

de confier la présente étude au maître d'oeuvre (à l'équipe de maîtrise d'oeuvre) désigné(e) pour la conception et le suivi de la réalisation du projet, qui s'est assuré(e), dans le cadre de son offre, de la collaboration d'un bureau d'études spécialisé présentant toutes les capacités professionnelles requises.

Option 2

de confier la présente étude à un bureau d'études spécialisé indépendant de la maîtrise d'oeuvre, cette dernière s'engageant à coopérer de manière la plus resserrée possible avec le bureau d'études…

- LE PROJET, OBJET DE L'ETUDE

Le projet consiste dans la construction d'un bâtiment neuf (hôtel, hôtel restaurant) d’une capacité d’hébergement de X lits, et de …..couverts, ouvert à l’année/pour telle période) [descriptif le plus précis possible]

[joindre en annexe le programme, l'esquisse ou l'APS s'ils ont été finalisés]

- OBJECTIFS

L’objectif de l'étude vise à étudier les possibilités de substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables au niveau des installations techniques, alternatives qui devront faire l'objet d'une évaluation séparée.

L'étude doit :

—	se concevoir comme une aide à la décision précédant les choix à arrêter par le maître d'ouvrage en terme de conception et de gestion future du bâtiment,

—	explorer l'ensemble des aspects techniques, économiques, environnementaux, en toute objectivité, pour amener à un choix éclairé du maître d'ouvrage dans le cadre d'une approche globale (coût d'investissement et de fonctionnement).

—	permettre d'appréhender l'impact d'alternatives renouvelables.

- ELEMENTS DE MISSION

  - PHASE 1 : Etude de solutions alternatives renouvelables

Sur la base de l'enveloppe de bâtiment finalement arrêtée par le maître d'ouvrage en accord avec le maître d'oeuvre et/ou l'équipe de maîtrise d'oeuvre, le bureau d'études devra mener une analyse critique de la solution pressentie au niveau des installations techniques et faire des propositions en terme de choix énergétiques alternatifs et/ou d'approvisionnement.

La comparaison entre énergies renouvelables et avec une énergie fossile se fera donc à "bâtiment d'enveloppe identique".

S'agissant d'une construction neuve de moins de 1 000 m² non obligatoirement assujettie à une étude d'approvisionnement au sens de l'arrêté du 18 décembre 2007, le bureau d'études devra cependant explorer les solutions alternatives en énergie renouvelable (bois, solaire thermique, géothermie, autres) qui n'ont pas été intégrées a priori par le maître d'ouvrage.

Pour chaque solution étudiée, le bureau d'études devra donner :

- un descriptif technique détaillé de la solution étudiée,

- le coût d'investissement correspondant et les aides disponibles le cas échéant,

- le coût de fonctionnement

- les économies attendues en kWh et en €

- les impacts en terme d'émission de gaz à effet de serre en T eqCO2

- le temps de retour brut sur investissement (TRB)

- le calcul du coefficient Cepprojet

Elles devront faire l'objet d'un classement en fonction de leur faisabilité technique, financière (TRB), et de leur impact environnemental (diminution des consommations d'énergie et des émissions de GES) pour permettre au maître d'ouvrage d'effectuer des choix judicieux.

  - PHASE 2 : Rapport

L'ensemble des données collectées et traitées sera retracé dans un rapport où le bureau d'études s'attachera à rappeler les méthodes et références utilisées (données climatiques, prix des énergies, méthode de calcul agréée en application des textes…) à remettre au maître d'ouvrage en X exemplaires papier et/ou sous format électronique [à préciser par le maître d'ouvrage en fonction de ses besoins].

Le bureau d'études devra veiller à rendre son rapport lisible par des non spécialistes et en ce sens expliciter les notions utilisées. Ce rapport fera l'objet d'une réunion de restitution au maître d'ouvrage.

Les conclusions des différentes solutions d’approvisionnement qu’elles soient opportunes ou non devront être motivées par des résultats chiffrés ainsi que par des arguments littéraires évoquant : la faisabilité technique, la capacité d’intégration dans l’environnement proche (forage de sondes, cheminée bois sur coteaux en pente), l’approvisionnement en matière première (silo à déversement, circulation des camions), etc..